別記　６

**移動タンク貯蔵所点検表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点　　検　　方　　法 | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| 常　　置　　場　　所 | 目視 |  |  |
| タ　ン　ク　本　体　 | 漏えいの有無 |  |  |
| タ　ン　ク　フ　レ　ー　ム | 目視 |  |  |
| タ　ン　ク　の　固　定 | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 安　　全　　装　　置 | 機能試験等 |  |  |
| マ　ン　ホ　ー　ル | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 注　　　　入　　　　口 | 目視等 |  |  |
| 可燃性蒸気回収設備 | 目視等 |  |  |
| 静　電　気　除　去　装　置 | 目視 |  |  |
| 防　護　枠・側　面　枠 | 目視 |  |  |
| 底　　　　　　　　　弁 | 目視等 |  |  |
| 配　　　　　　　　　管 | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 弁類（底弁を除く。） | 目視 |  |  |
| 底弁手動閉鎖装置 | レバー操作等 |  |  |
| 底弁自動閉鎖装置 | 目視等 |  |  |
| 電　　気　　設　　備 | 目視等 |  |  |
| 接　　地　　導　　線 | テスター等 |  |  |
| 注入ホース・結合金具 | 目視 |  |  |
| 表　示　・　標　識 | 目視 |  |  |
| 消　　　　火　　　　器 | 目視等 |  |  |
| ポ　　　　ン　　　　プ | 目視 |  |  |
| 保　　温　（冷）　材 | 目視 |  |  |
| 積載式移動タンク | 　　　　貯蔵所 | 箱　　　　　　　粋 | 目視 |  |  |
| 緊締金具、すみ金具、Ｕボルト | 目視 |  |  |
| 行政庁名等の表示 | 目視 |  |  |
| そ　　　　の　　　　他 |  |  |  |