様式第３４号（第２３条関係）

（表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火を使用する設備・器具等 | 炉 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ふろがま | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 温風暖房機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 厨房設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ボイラー | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ストーブ | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 壁付け暖炉 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 乾燥設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| サウナ設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 簡易湯沸し設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 給湯湯沸し設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 堀りごたつおよびいろり | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ヒートポンプ冷暖房機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 火花を生ずる設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 放電加工機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 変電設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 発電設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 蓄電池設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ネオン管灯設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 舞台装置等の電気設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 避雷設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 水素ガスを充填する気球 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 附属する煙突 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 液体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 固体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 気体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 電気を熱源とする器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 点検項目 | 適用される火を使用する設備・器具等 | 点検結果 | 状況および措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火を使用する設備・器具等 | 条例第１７条の３および第２２条の２適用 | 　 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

備考１　判定の欄は、適正な場合は、「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は、「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

２　状況および措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況および点検の際措置した内容を記入すること。

３　該当のない点検項目については、状況および措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（裏）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況および措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火の使用の制限等 | 喫煙等 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| がん具用煙火 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 化学実験室等における危険物等の取扱い | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 溶接作業等 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況および措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 指定数量未満の危険物貯蔵および取扱い | 貯蔵または取扱い数量 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 火気の使用制限 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 漏れ・あふれまたは飛散の防止 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 容器 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 少量危険物 | 計器類に関する監視 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| タンク本体 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 配管 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況および措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 指定可燃物等の貯蔵および取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 漏れ・あふれまたは飛散の防止 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 容器 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 計器類に関する監視 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| タンク本体 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 配管 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 綿花類等 | 火気の使用制限 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 集積単位 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |
| 計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、または取扱う場合) | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 適用される少量危険物等 | 点検結果 | 状況および措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 少量危険物等 | 条例第34条の2適用 | 　 | * 適
 | 　 | 　 |
| * 否
 |

備考１　判定の欄は、適正な場合は、「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は、「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

　　２　状況および措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況および点検の際措置した内容を記入すること。

　　３　該当のない点検項目については、状況および措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。